## Slide 1: Principe de l’imagerie Compton
Source de photons γ : émission à un point V0 avec une énergie initiale E0
Diffuseur : 1ère interaction (diffusion Compton) en V1 avec une énergie E1 transmise à un électron
Absorbeur : 2nde interaction en V2 (effet photoélectrique) avec une énergie E2: E0≃E1+E2
Modèle de projection : intégrale sur la surface d’un cône
Pour des diffusions multiples, V2 est la seconde diffusion Compton et E0≃.
(Angle de diffusion Compton)

## Slide 2: Imagerie γ-prompt en protonthérapie Reconstruction tomographique analytique
Etude des propriétés analytiques de la transformée Compton
Inversion : rapide, mais pas aussi robuste que les méthodes itératives
Projection Compton
Projection Radon
,
,
Redondance
[1] V. Maxim, IEEE TIP 23, 20141

## Slide 3: Imagerie γ-prompt en protonthérapie Reconstruction tomographique LM-MLEM
Modèle et algorithme pour le calcul de la matrice système T :
Rétroprojection conique
[1] X. Lojacono, PhD
[2] Projet ENVISION
[3] X. Lojacono et al, GRETSI, 2011
[4] X. Lojacono et al, IEEE TNS 60, 2013
N évènements
Itérations

## Slide 4: Imagerie γ-prompt en protonthérapie Simulations
Modularité :
Parties communes avec d’autres modalités
Évolutivité
Réduction du temps de calcul
GATE
MEGAlib
[1] E. Hilaire, PhD
[2] E. Hilaire et al, GRETSI, 2013
[3] E. Hilaire et al, IEEE NSS-MIC conférence, 2014